## Sheet1
青浦区建设工程消防安全检查表 2017年 月 日
所在区县 | 青浦区 | 项目名称 |  | 工程地址
建设单位 |  | 联系人 |  | 电话
监理单位 |  | 联系人 |  | 电话
施工单位 |  | 联系人 |  | 电话
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况
一 | 施工现场安全管理 | 建立本项目安全管理体系，项目经理、总监、专职安全员是否到岗履职，是否严格执行带班制度
是否按照要求对本工地进行一次防火安全检查，发现问题，及时整改，消除事故隐患，现场留存检查情况记录
二 | 防火安全综合管理 | 制定施工现场防火安全措施及消防设施平面布置图， 消防器材配备充足，消防水源到位
是否建立安全防火责任制，编制应急预案、建立应急救援队伍，组织防火消防演练。
三 | 临时用房防火安全 | 临时用房是否符合A级不燃材料要求。
食堂、宿舍内用电严格按照临时用电规范，严禁乱拖拉电线、严禁使用大功率设备。
四 | 特殊工种 （电焊、气焊、电工） | 上岗证（持证、有效性）
人员到位
管理情况（动火审批、电气管理）
五 | 施工现场防火安全 | 对施工现场一线工人进行防火安全教育和防火知识学习
易燃易爆物品和压缩气体瓶，是否设有专用仓库，分类隔离存放（灭火器配备、乙炔间、油漆间存储安全隔离）
施工现场外墙保温材料是否合理堆放、管理，阻燃性能等级是否符合规定。
施工现场临时用电是否按“三级配电，二级保护”设置等要求
六 | 文明施工检查情况 | 门墙网声光尘等情况
检查单位 |  |  | 检查人员